Насосные станции Instalcompact

Карта подбора для системы водоснабжения

| 1. Требуемое количество питающих насосов [шт.] / приводы питающих насосов | 1а. ............/D (дизельный) | 1б. .............../E (электрический) |
| --- | --- | --- |
| 2. Расчетный расход [м3/ч] для каждого питающего насоса | .................. |
| 3. Конфигурация насосной станции X+Y, где X – количество главных насосов, а Y – количество резервных насосов | .................. |
| 4. Насос-жокей (поставить X) | Пожелания по насосу-жокею (если есть): | Подбор насоса-жокея осуществляет Instalcompact |
| нужен | не нужен |  |  |
| 5. Требуемое давление подъема [бар] для каждого питающего насоса | ....................... |
| 6. Максимально допустимое давление [бар] в напорном тракте питающих насосов (на какой стандарт PN рассчитана сеть) | ....................... |
| 7. Тип системы водоснабжения (нужное подчеркнуть): | Спринклерное пожаротушение | Дренчерное пожаротушение | Внутренний пожарный водопровод |
| Пенное пожаротушение | Технологическое водоснабжение |
| 8. Характеристика питания насосной станции (нужное заполнить): |
| 8а. Питание из резервуара (резервуаров) | 8б. Питание из водопроводной сети |
| Количество резервуаров [шт.] | ............ | Диаметр подсоединения [мм] | ............ |
| Расстояние от насосной станции [м] | ............ | Минимальное гарантированное давление в водопроводе [бар] | ............ |
| Диаметры трубопроводов, подводящих воду до насосов [мм] | ............ |  |  |
| Минимальный уровень воды в резервуаре (относительно уровня пола насосной станции) [м] | ............ | Максимальное возможное давление в водопроводе [бар] | ............ |
| Максимальный уровень воды в резервуаре (относительно уровня пола насосной станции) [м] | ............ |  |  |
| 9. Минимальное водопотребление [м3/ч] | 10. Вид перекачиваемой жидкости (вода питьевая, техническая и т.д.) | 11. Температура перекачиваемой жидкости [°C] |
| 12. Стандарт исполнения (поставить X) | Согласно норме EN 12845 | Согласно норме FM | Согласно VdS |
| 13. Потребность в подсоединительном устройстве для пожарной команды | 14. Потребность в тестовом контуре |
| 15. Вариант исполнения насосной станции: В предусмотренном по проекту помещении В поставляемом фирмой Instalcompact контейнере | 16. Дополнительные пожелания: |